PHỤ LỤC QUY TRÌNH BẢO TRÌ MẪU ĐỂ QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO CƠ CHẾ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY MÔ NHỎ, TÍNH CHẤT KỸ THUẬT ĐƠN GIẢN, CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

((Ban hành kèm theo Quyết định số …../2026/QĐ-UBND ngày……tháng ……năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

PHỤ LỤC II:

QUY TRÌNH BẢO TRÌ MẪU CHO CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.

DỰ THẢO

PHẦN I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các văn bản pháp lý

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;

- Nghị định số 358/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Nghị định số 207/2026/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 217/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng;

- Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định áp dụng thiết kế sẵn có; danh mục loại dự án đặc thù theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

II. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này hướng dẫn các nội dung, trình tự thực hiện công tác quản lý, vận hành và bảo trì mẫu áp dụng riêng biệt cho các dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn (đường xã, thôn, ngõ, xóm; đường giao thông nội đồng) đáp ứng đủ các tiêu chí: Có quy mô nhỏ, tính chất kỹ thuật đơn giản, sử dụng thiết kế mẫu/thiết kế điển hình và được thực hiện theo cơ chế đặc thù có sự tham gia của người dân (quy định tại Nghị định số 358/2025/NĐ-CP).

2. Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, vận hành và bảo trì nhóm công trình nêu trên tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể được phân định như sau:

a) Đối với Cộng đồng dân cư, Tổ hợp tác và Hộ gia đình hưởng lợi (Nhóm chủ thể trọng tâm, trực tiếp thực hiện):

Thể chế hóa nguyên tắc "giao quyền cho người dân", đây là chủ thể được Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/đặc khu bàn giao công trình sau đầu tư. Nhóm chủ thể này có quyền làm chủ và chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm tra thường xuyên, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ các hư hỏng theo chỉ dẫn kỹ thuật tại Quy trình này trên tinh thần tự nguyện đóng góp ngày công, vật tư nhằm bảo vệ tài sản chung gắn với lợi ích của chính cộng đồng.

b) Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, đặc khu (Nhóm chủ thể quản lý, hỗ trợ):

Với vai trò là Chủ đầu tư hoặc cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp tại cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/đặc khu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn kỹ thuật, phổ biến Quy trình này và bàn giao toàn bộ hồ sơ thiết kế hoàn công cho cộng đồng dân cư/tổ chức cơ sở tiếp nhận, quản lý.

- Chủ trì kiểm tra định kỳ; quyết định trích xuất kinh phí từ ngân sách cấp xã/đặc khu hoặc huy động các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ cộng đồng mua sắm vật liệu, thiết bị thay thế hoặc khắc phục các sự cố, hư hỏng lớn vượt quá khả năng tự sửa chữa của người dân.

c) Đối với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh:

Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ; kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn xử lý kỹ thuật khi có phát sinh vướng mắc từ tuyến cơ sở trong quá trình áp dụng Quy trình này.

PHẦN II

NỘI DUNG QUY TRÌNH BẢO TRÌ MẪU

I. Thông tin chung về công trình:

1. Tên công trình:

2. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp …

3. Địa điểm xây dựng: Xã/phường/đặc khu

4. Đơn vị quản lý, sử dụng: Ban quản lý xã/Tổ chức cơ sở/Hộ gia đình.

5. Diện tích xây dựng: ......

6. Thời hạn sử dụng:

7. Thời điểm thi công hoàn thành: Ngày…..tháng…..năm……

8. Thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng: Ngày…..tháng…..năm……

II. Đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình:

1. Nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp để có biện pháp xử lý an toàn, công tác kiểm tra được chuẩn hóa dưới dạng biểu mẫu để Tổ chức cơ sở, Cộng đồng dân cư và Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/đặc khu thực hiện, cụ thể theo Bảng chỉ dẫn sau:

Bảng 1. Đối tượng, phương pháp, tần suất kiểm tra

| STT | Đối tượng | Phương pháp kiểm tra | Tần suất kiểm tra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kiểm tra thường xuyên | Kiểm tra định kỳ |
| 1 | Nền đường (bao gồm ta luy âm, ta luy dương) | Quan sát bằng mắt thường, thước, hoặc thiết bị chuyên dùng (nếu cần): - Kiểm tra tổng thể toàn tuyến và các vị trí có nguy cơ hoặc đã xảy ra xói lở, sạt trượt, sụt lún, biến dạng hoặc mất ổn định nền đường. - Kiểm tra hình dạng nền đường; độ dốc ngang của lề đất; độ dốc mái taluy (đối với đoạn đường có taluy). - Kiểm tra nền đường có bị lún, sụt, nứt, xói lở, ngập nước, đọng nước hoặc các hư hỏng khác gây mất an toàn giao thông. - Kiểm tra tình trạng đắp phụ nền đường, lề đường; lề đường có bị xói lở, sạt, tạo bậc hoặc mất ổn định. - Kiểm tra nền đường có bị lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông. - Kiểm tra cây cỏ mọc che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông hoặc cản trở thoát nước. | Trong quá trình khai thác | Hàng năm |
| 2 | Mặt đường bê tông xi măng (kể cả phần gia cố như kết cấu mặt đường) | Quan sát bằng mắt thường, thước, hoặc thiết bị chuyên dùng (nếu cần): - Kiểm tra bề mặt bê tông xi măng; hai bên mép mặt đường, đặc biệt tại các vị trí dễ bị rộp vỡ, sứt mép. - Kiểm tra các dạng nứt của tấm bê tông như: nứt vỡ góc tấm, nứt chia tấm, nứt thẳng, nứt chéo, nứt ô (nứt nhiều hướng) và các dạng nứt khác. - Kiểm tra các hư hỏng cục bộ như: bong bật, rỗ mặt, bong tróc bề mặt, nứt rạn, vỡ cục bộ hoặc hư hỏng do tải trọng. - Kiểm tra tình trạng lún, sụt, uốn vồng của tấm bê tông; chênh cao giữa các tấm do lún nền, xói mất vật liệu hoặc các nguyên nhân khác. - Kiểm tra tình trạng khe nối: bong, mất vật liệu chèn khe, khe bị bít kín, khe giãn nở bị hư hỏng hoặc mất khả năng làm việc. - Kiểm tra chênh cao giữa mép mặt đường bê tông và lề đường; tình trạng lề đường bị xói lở, tạo bậc ảnh hưởng đến an toàn giao thông. - Kiểm tra khả năng thoát nước trên bề mặt mặt đường và tại các khe nối, chú ý các vị trí đọng nước. | Trong quá trình khai thác | Hàng năm |
| 3 | Mặt đường bê tông nhựa | Quan sát bằng mắt thường, thước hoặc thiết bị chuyên dùng (nếu cần): - Kiểm tra bề mặt và mép mặt đường bê tông nhựa, chú ý các hư hỏng như bong bật, bong tróc, nứt dọc, nứt ngang và các dạng nứt khác. - Kiểm tra các hư hỏng và biến dạng mặt đường như: ổ gà, bong bật, bong tróc, rỗ mặt, mất vật liệu, chảy nhựa, lún, trồi, hằn lún vệt bánh xe và sụt lún cục bộ. - Kiểm tra mép mặt đường, lề đường và khu vực tiếp giáp, chú ý tình trạng sụt lún, xói lở, hư hỏng mép và chênh cao giữa mặt đường với lề đường có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông. - Kiểm tra tình trạng thoát nước trên mặt đường, chú ý các vị trí đọng nước. | Trong quá trình khai thác | Hàng năm |
| 4 | Mặt đường đá dăm nước láng nhựa | Quan sát bằng mắt thường, thước hoặc thiết bị chuyên dùng (nếu cần): - Kiểm tra bề mặt và mép mặt đường, chú ý tình trạng bong bật, mất vật liệu đá, bong tróc lớp láng nhựa; kiểm tra hư hỏng, xói lở mép đường và chênh cao giữa mặt đường với lề đường. - Kiểm tra các dạng nứt và biến dạng mặt đường như: nứt dọc, nứt ngang, nứt dạng lưới, lún, trồi, hằn lún và sụt lún cục bộ. - Kiểm tra tình trạng thoát nước trên mặt đường, chú ý các vị trí đọng nước. | Trong quá trình khai thác | Sau mùa mưa |
| 5 | Lề đường đắp (không gia cố) | Quan sát bằng mắt thường lề đường hai bên: - Kiểm tra tình trạng lề đường bị xói lở, rửa trôi, lún, cao thấp không đều so với mép mặt đường. - Kiểm tra độ dốc lề đường, khả năng thoát nước và tình trạng cây cỏ, đất đá, vật cản trên lề đường. | Trong quá trình khai thác | Sau mùa mưa |
| 6 | Rãnh biên (không gia cố) | Kiểm tra bằng mắt thường, thước: - Kiểm tra hình dạng, kích thước, độ dốc dọc và tình trạng ổn định của rãnh. - Kiểm tra khả năng thoát nước; phát hiện bùn, đất, rác, cây cỏ hoặc vật cản gây tắc nghẽn, đọng nước trong rãnh. - Kiểm tra việc phát quang, vệ sinh khu vực xung quanh và trong lòng rãnh. | Trong quá trình khai thác | Sau mùa mưa |
| 7 | Rãnh biên (gia cố xi măng) | Kiểm tra bằng mắt thường, thước: - Kiểm tra hình dạng, kích thước và tình trạng hư hỏng của rãnh (thành rãnh, đáy rãnh, nứt, vỡ, bong tróc); kiểm tra độ ổn định phần đất, vật liệu xung quanh rãnh. - Kiểm tra độ dốc dọc, khả năng thoát nước; phát hiện bùn, đất, cát, rác hoặc vật cản gây tắc nghẽn, đọng nước trong rãnh. - Kiểm tra việc phát quang, vệ sinh cây cỏ, vật cản xung quanh và trong lòng rãnh. | Trong quá trình khai thác | Hàng năm |
| 8 | Hệ thống Cống thoát nước ngang (gồm: cống bản, cống hộp, cống tròn) | Kiểm tra bằng mắt thường, thước: - Kiểm tra tình trạng thoát nước của cống; phát hiện bùn, đất, cát, rác hoặc vật cản gây tắc nghẽn tại cửa vào, cửa ra và trong lòng cống. - Kiểm tra tình trạng hư hỏng kết cấu cống: ống cống, tấm bản, mối nối, tường đầu, tường cánh, sân cống, chân khay chống xói (nếu có). - Kiểm tra khu vực thượng lưu, hạ lưu và hai bên cống; phát quang cây cỏ, vệ sinh dòng chảy, bảo đảm khả năng thoát nước và chống xói lở. | Trong quá trình khai thác | Trước và sau mùa mưa |
| 9 | Tường chắn rọ đá | Kiểm tra bằng mắt thường, thước: - Kiểm tra tình trạng ổn định của tường chắn; phát hiện rọ thép bị hư hỏng, đứt, xô lệch, biến dạng hoặc đá trong rọ bị thiếu hụt. - Kiểm tra tình trạng cây cỏ, đất đá, vật cản che lấp hoặc ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ, thoát nước của tường chắn. | Trong quá trình sử dụng | Hàng năm |
| 10 | Tường chắn bê tông | Kiểm tra bằng mắt thường, thước: - Kiểm tra tình trạng kết cấu tường chắn bê tông; phát hiện nứt, bong bật, vỡ, biến dạng hoặc hư hỏng trên thân tường, đỉnh tường. - Kiểm tra hệ thống thoát nước sau tường, rãnh đỉnh và khả năng thoát nước. - Kiểm tra cây cỏ, đất đá, vật cản che lấp hoặc ảnh hưởng đến khả năng làm việc của tường chắn. | Trong quá trình sử dụng | Hàng năm |
| 11 | Tường hộ lan | Kiểm tra bằng mắt thường, thước: - Kiểm tra tình trạng kết cấu tường hộ lan; phát hiện thiếu hụt, cong vênh, xô lệch, nứt, vỡ hoặc hư hỏng (đối với tường hộ lan bê tông xi măng). - Kiểm tra các bộ phận liên kết, chân cột, bu lông, ê cu, tấm phản quang và các chi tiết phụ trợ (đối với tường hộ lan mềm). - Kiểm tra khả năng bảo vệ, phát huy tác dụng của tường hộ lan; phát quang cây cỏ, dọn dẹp vật cản xung quanh. | Trong quá trình sử dụng | Hàng năm |
| 12 | Hệ thống an toàn giao thông | Kiểm tra bằng mắt thường, thước: - Kiểm tra tình trạng kỹ thuật và số lượng các hạng mục an toàn giao thông (cọc tiêu, biển báo, sơn, thiết bị phản quang...); phát hiện thiếu hụt, hư hỏng, gãy, cong vênh hoặc mất tác dụng. - Kiểm tra tình trạng han gỉ, bong tróc, phai màu, hư hỏng lớp sơn, lớp phản quang của biển báo và các thiết bị an toàn giao thông. - Kiểm tra cây cỏ, vật cản che khuất, ảnh hưởng đến khả năng nhận biết và phát huy hiệu quả của hệ thống an toàn giao thông. | Trong quá trình sử dụng | Hàng năm |
| 13 | Ta luy | Kiểm tra bằng mắt thường, thước: - Kiểm tra tình trạng ổn định, hình dạng và độ dốc mái ta luy; phát hiện nứt, sạt trượt, sụt lở, xói mòn hoặc biến dạng ảnh hưởng đến nền đường. - Kiểm tra tình trạng cây cỏ, đất đá, vật cản và các công trình gia cố ta luy (nếu có); bảo đảm khả năng thoát nước và ổn định công trình. | Trong quá trình sử dụng | Hàng năm |

Các đối tượng vật liệu, thiết bị khác có thể được xem xét bổ sung vào quá trình kiểm tra nhằm đảm bảo tất cả các vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình được xem xét bảo trì theo đúng quy định.

2. Việc kiểm tra đột xuất công trình được thực hiện khi bộ phận công trình, công trình giao thông bị hư hỏng do chịu tác động đột xuất như gió, bão, lũ lụt, động đất, va đập và những tác động đột xuất khác hoặc khi bộ phận công trình, công trình có biểu hiện xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành, khai thác công trình.

III. Nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình

Căn cứ kết quả kiểm tra thường xuyên và định kỳ, Tổ chức cơ sở, Cộng đồng dân cư/người hưởng lợi trực tiếp tiến hành công tác bảo dưỡng, chăm sóc công trình theo các chỉ dẫn kỹ thuật cơ bản tại Bảng dưới đây nhằm ngăn ngừa sự xuống cấp:

Bảng 2. Chỉ dẫn bảo dưỡng, bảo trì công trình

| STT | Tên hạng mục | Chu kỳ |  | Mô tả công việc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bảo dưỡng | Bảo trì định kỳ | Bảo dưỡng | Sửa chữa định kỳ |
| 1 | Nền đường | 6 tháng | Theo kế hoạch bảo trì và kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình. | - Khắc phục các vị trí lún, sụt, nứt, xói lở, sạt trượt; đắp bù nền đường, lề đường và mái taluy, bảo đảm ổn định công trình. - Chỉnh sửa hình dạng nền đường, lề đường, mái taluy; bảo đảm độ dốc và khả năng thoát nước. - Phát quang cây cỏ, dọn đất đá, vật cản; khơi thông dòng chảy, bảo đảm tầm nhìn và an toàn giao thông. - Gia cố, sửa chữa các vị trí bảo vệ nền đường, mái taluy (nếu có) và xử lý các trường hợp lấn chiếm trong phạm vi bảo vệ công trình theo quy định. |  |
| 2 | Mặt đường bê tông xi măng (kể cả phần gia cố như kết cấu mặt đường) | Hàng năm | Theo kế hoạch bảo trì và kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình. | - Trám, vá, sửa chữa các vết nứt, bong tróc, rỗ mặt, sứt vỡ, vỡ cục bộ; xử lý các vị trí lún, sụt, chênh cao giữa các tấm bê tông. - Sửa chữa, bổ sung vật liệu chèn khe, khôi phục khe nối; bù phụ, chỉnh sửa lề đường và các vị trí hư hỏng ảnh hưởng đến an toàn khai thác. |  |
| 3 | Mặt đường bê tông nhựa | Hàng năm | Theo kế hoạch bảo trì và kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình. | - Trám, xử lý vết nứt; vá sửa ổ gà, bong bật, bong tróc, rỗ mặt và các vị trí mặt đường bị hư hỏng. - Xử lý các vị trí lún, trồi, hằn lún vệt bánh xe, sụt lún; sửa chữa mép mặt đường và các vị trí đọng nước, chênh cao ảnh hưởng đến an toàn khai thác. |  |
| 4 | Mặt đường đá dăm nước láng nhựa | Hàng năm | Theo kế hoạch bảo trì và kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình. | - Sửa chữa, vá các vị trí bong bật, mất vật liệu đá, bong tróc lớp láng nhựa và các hư hỏng cục bộ trên mặt đường. - Xử lý các vị trí nứt, lún, trồi, hằn lún, sụt lún; sửa chữa mép mặt đường và xử lý các vị trí đọng nước ảnh hưởng đến an toàn khai thác. |  |
| 5 | Lề đường đắp (không gia cố) | Sau khi mưa to hoặc định kỳ 3 tháng | Theo kế hoạch bảo trì và kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình. | - Bù phụ, đầm chặt các vị trí lề đường bị lún, xói lở, rửa trôi; chỉnh sửa cao độ, độ dốc lề đường bảo đảm thoát nước. - Phát quang cây cỏ, dọn đất đá, vật cản trên lề đường; khơi thông thoát nước, bảo đảm an toàn khai thác. |  |
| 6 | Rãnh biên (không gia cố) | Trước và sau mùa mưa | Theo kế hoạch bảo trì và kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình. | - Nạo vét bùn, đất, rác, cây cỏ; khơi thông dòng chảy, bảo đảm khả năng thoát nước của rãnh. - Sửa chữa, khôi phục hình dạng, kích thước, độ dốc và các vị trí rãnh bị sạt lở, hư hỏng, mất ổn định. - Phát quang, vệ sinh khu vực xung quanh và trong lòng rãnh, duy trì khả năng khai thác công trình. |  |
| 7 | Rãnh biên (gia cố xi măng) | Trước và sau mùa mưa | Theo kế hoạch bảo trì và kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình. | - Nạo vét bùn, đất, cát, rác; khơi thông dòng chảy, bảo đảm khả năng thoát nước của rãnh. - Trám, vá, sửa chữa các vị trí nứt, vỡ, bong tróc, hư hỏng thành rãnh, đáy rãnh; gia cố, khắc phục các vị trí mất ổn định xung quanh rãnh. - Phát quang cây cỏ, vệ sinh lòng rãnh và khu vực xung quanh, duy trì khả năng khai thác công trình. |  |
| 8 | Hệ thống Cống thoát nước ngang (gồm: cống bản, cống hộp, cống tròn) | Trước và sau mùa mưa | Theo kế hoạch bảo trì và kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình. | - Nạo vét bùn, đất, cát, rác và vật cản tại cửa vào, cửa ra và trong lòng cống; phát quang, vệ sinh khu vực thượng lưu, hạ lưu, bảo đảm khả năng thoát nước. - Sửa chữa các hư hỏng của kết cấu cống như: ống cống, tấm bản, mối nối, tường đầu, tường cánh, sân cống, chân khay chống xói (nếu có). - Khắc phục các vị trí xói lở, sạt trượt xung quanh cống; bổ sung, gia cố bảo vệ công trình khi cần thiết. |  |
| 9 | Tường chắn rọ đá | Trước mùa mưa | Theo kế hoạch bảo trì và kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình. | - Dọn dẹp cây cỏ, đất đá, vật cản; khơi thông thoát nước, bảo đảm khả năng làm việc của tường chắn. - Sửa chữa, thay thế rọ thép bị hư hỏng, đứt, xô lệch; bổ sung đá trong rọ, khôi phục hình dạng và độ ổn định của tường chắn. |  |
| 10 | Tường chắn bê tông | Hàng năm | Theo kế hoạch bảo trì và kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình. | - Trám, vá, sửa chữa các vị trí nứt, bong bật, vỡ, hư hỏng trên thân tường, đỉnh tường; khắc phục các vị trí biến dạng, mất ổn định. - Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước sau tường, rãnh đỉnh; xử lý các vị trí đọng nước, xói lở ảnh hưởng đến tường chắn. - Phát quang cây cỏ, dọn đất đá, vật cản xung quanh tường chắn, duy trì khả năng làm việc của công trình. |  |
| 11 | Tường hộ lan | Hàng năm | Theo kế hoạch bảo trì và kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình. | - Trám, vá, sửa chữa các vị trí nứt, vỡ, bong tróc, sứt mẻ; khắc phục các vị trí xô lệch, hư hỏng, bảo đảm khả năng bảo vệ của tường hộ lan (Đối với tường hộ lan bằng BTXM). - Bổ sung, thay thế các bộ phận bị hư hỏng, thiếu hụt; nắn chỉnh, thay thế thanh hộ lan, cột, bu lông, ê cu, tấm phản quang và các chi tiết liên kết khi cần thiết (Đối với tường hộ lan mềm) - Phát quang cây cỏ, dọn dẹp vật cản xung quanh; duy trì tầm nhìn và hiệu quả khai thác của hệ thống tường hộ lan. |  |
| 12 | Hệ thống an toàn giao thông | Hàng năm | Theo kế hoạch bảo trì và kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình. | - Bổ sung, thay thế, sửa chữa các hạng mục an toàn giao thông bị thiếu hụt, hư hỏng như: cọc tiêu, biển báo, sơn kẻ đường, thiết bị phản quang; khắc phục tình trạng cong vênh, gãy, mất tác dụng. - Vệ sinh, sơn sửa, khôi phục lớp sơn, lớp phản quang bị bong tróc, phai màu, han gỉ; bảo đảm khả năng nhận biết của hệ thống. - Phát quang cây cỏ, dọn dẹp vật cản che khuất, duy trì tầm nhìn và hiệu quả khai thác của hệ thống an toàn giao thông. |  |
| 13 | Ta luy | Hàng năm | Theo kế hoạch bảo trì và kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình. | - Xử lý, khắc phục các vị trí nứt, sạt trượt, sụt lở, xói mòn; đắp bù, chỉnh sửa mái ta luy bảo đảm ổn định và đúng hình dạng. - Khơi thông thoát nước, phát quang cây cỏ, dọn đất đá, vật cản trên mái ta luy. - Sửa chữa, gia cố các kết cấu bảo vệ mái ta luy (nếu có). |  |

IV. Thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình

Thời điểm thay thế thiết bị lắp đặt vào công trình theo khuyến cáo của nhà sản xuất (nếu có) hoặc khi thiết bị không còn khả năng hoạt động ổn định, có nguy cơ mất an toàn.

V. Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp

1. Nguyên tắc chung trong công tác sửa chữa

- Phương pháp sửa chữa quy định tại Mục này chỉ áp dụng đối với các hư hỏng thông thường, sự cố nhỏ nằm trong khả năng tự khắc phục của Tổ chức cơ sở, Tổ thợ cộng đồng và người dân.

- Phải ưu tiên sử dụng các loại vật liệu tại chỗ, vật liệu có tính năng kỹ thuật tương đương với vật liệu ban đầu của công trình.

- Trường hợp vượt quá khả năng xử lý: Đối với các sự cố đe dọa an toàn kết cấu (sụt lún công trình; nứt vỡ kết cấu …), Cộng đồng dân cư không được tự ý xử lý mà phải rào chắn, cắm biển cảnh báo và báo cáo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/đặc khu để lập phương án khắc phục chuyên sâu bằng nguồn vốn ngân sách.

2. Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng thông thường của công trình, xử lý trưởng hợp công trình xuống cấp

Tổ chức cơ sở và cộng đồng dân cư tham khảo thực hiện các biện pháp sửa chữa nhỏ theo Bảng chỉ dẫn sau:

Bảng 3. Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa hư hỏng thông thường

| Stt | Phân loại hư hỏng | Nguyên nhân | Phương pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mặt đường bẩn, trơn trượt; Hư hỏng (Nứt, vỡ hay sứt mép) mặt đường BTXM; Gãy nứt, Bong bật khe nối tấm mặt đường | - Do rêu mọc, do đất bùn chảy tràn khi mưa; - Do tác động của phương tiện giao thông quá trình khai thác | - Nạo vét bùn, đất, đá mắc vướng trên mặt đường;. - Nếu khe nứt bê tông nhỏ và nhiều, bề rộng khe nứt ≤ 5 mm, dùng nhựa đường đặc đun nóng hoặc pha dầu hỏa, tỷ lệ rót vào khe nứt, sau đó rải cát vàng, đá mạt vào; Nếu khe nứt có bề rộng > 5 mm thì làm sạch, sau đó trám matít nhựa hoặc một loại vật liệu thích hợp. - Tấm bê tông bị sứt, vỡ với diện tích nhỏ thì trám lại các vị trí sứt vỡ bằng hỗn hợp matít nhựa hoặc hỗn hợp bê tông nhựa nguội hạt mịn, bê tông nhựa cát hay loại vật liệu thích hợp khác. - Sữa chữa khe nối mặt đường: Loại bỏ vật liệu trám khe cũ đã nứt vỡ bằng phương pháp thích hợp; cậy bỏ các viên đá kẹt trong khe co dãn, dùng chổi hoặc hơi ép làm sạch đất cát lấp trong khe co dãn, đảm bảo các khe khô và sạch. Trám khe bằng hỗn hợp matít nhựa hay bằng loại vật liệu thích hợp. |
| 2 | Mặt đường đá dăm nước láng nhựa bị ổ gà, lõm cục bộ. | - Do nước xâm nhập, làm suy yếu lớp đá dăm và lớp móng. - Do tải trọng xe và lớp đá dăm, móng hoặc nền đường không ổn định, gây lún, biến dạng và hình thành ổ gà. | - Khoanh vùng, cắt gọn và đào bỏ toàn bộ phần mặt đường hư hỏng đến lớp vật liệu ổn định; làm sạch đáy và thành khu vực sửa chữa, xử lý lớp móng hoặc nền đường bị yếu, sụt lún nếu có, - Khôi phục lớp đá dăm nước bằng vật liệu phù hợp; rải, chèn và lu lèn chặt, bảo đảm đúng chiều dày, cao độ và độ dốc của mặt đường hiện hữu. - Khôi phục lớp láng nhựa bằng cách làm sạch, làm khô bề mặt, tưới nhựa hoặc nhũ tương nhựa đường phù hợp, rải đá chèn và lu lèn; hoàn thiện bảo đảm mặt đường bằng phẳng, liên kết tốt và không đọng nước. |
| 3 | Sạt lở mái ta luy âm, dương; nền đường bị thu hẹp không đủ như bề rộng ban đầu | - Do địa chất yếu; - Do mưa, lũ xói chân, mái ta luy - Do mạch nước ngầm | - Xử lý nguyên nhân gây mất ổn định như khơi thông dòng chảy, thoát nước mặt, nước ngầm; gia cố chân mái taluy, chống xói lở do mưa lũ. - Đào xử lý, đắp bù, hoàn trả nền đường, mái taluy đúng hình dạng và bề rộng ban đầu; đầm chặt bảo đảm ổn định nền đường. - Gia cố mái taluy bằng các biện pháp phù hợp như rọ đá, kè, tường chắn, lát đá, trồng cỏ hoặc biện pháp bảo vệ khác tùy theo điều kiện thực tế. |
| 4 | Lề đường thấp hơn hoặc cao hơn mép mặt đường | - Do mưa lũ gây xói, lở; - Do sạt lở mái ta luy do đất đá hoặc cỏ mọc làm cho nước mặt đường không thoát được sang hai bên | - Đắp phụ lề: Khi lề đường bị xói thấp hơn so với mép mặt đường trên 5cm, phải đắp phụ lề bằng đất cấp phối tốt, cấp phối sỏi sạn hay vật liệu hạt cứng (không đắp bằng loại đất có chất hữu cơ và đất lẫn các tạp chất khác). - Vét hoặc bạt lề đường: Khi lề đường có đất rác lắng đọng, lề đường bằng đất cao hơn mặt đường hoặc cao hơn mặt lề đường gia cố, hoặc không đảm bảo độ dốc thoát nước ngang tiến hành vét đất lề hay bạt lề đảm bảo thoát nước |
| 5 | Rãnh không đảm bảo khả năng thoát nước | - Do hư hỏng rãnh gia cố, rãnh trần; - Rãnh bị vùi lấp do rác, bùn đất… - Rãnh trần bị cây, cỏ mọc cản trở thoát nước | - Gia cố lại các đoạn rãnh gia cố bị hư hỏng. - Nạo vét rãnh: Nạo vét bùn đất, cỏ rác trong lòng rãnh, không để đọng nước trong rãnh làm giảm cường độ nền, lề đường. Khơi rãnh, loại bỏ đất, đá, cây cỏ rơi vào trong lòng rãnh gây tắc dòng chảy. - Đào rãnh: Với các đoạn rãnh đất thường hay bị đất bồi lấp đầy, đọng nước trong lòng rãnh (đặc biệt đối với các rãnh đỉnh), cần phải đào trả lại kích thước hình học và độ dốc dọc ban đầu của rãnh để đảm bảo đủ tiết diện thoát nước; |
| 6 | Hạn chế tầm nhìn che khuất cọc tiêu, biển báo, cột Km | - Do cây cỏ hai bên đường trên ta luy, rãnh và lề đường | - Thường xuyên phát quang cây, cắt cỏ đảm bảo tầm nhìn, không che khuất hệ thống an toàn giao thông. Trên lề đường, mái taluy nền đường đắp và trên taluy dương có chiều cao ≤ 4,0m, cây cỏ không được cao quá 0,2m. Trên taluy dương có chiều cao lớn hơn 4,0m, không để cây có đường kính lớn hơn 5,0cm và để xõa cành xuống dưới. Trên taluy âm trong phạm vi 1,0m từ vai đường trở ra và trong bụng đường cong, cây cỏ không được cao quá vai đường 0,2m và làm ảnh hưởng tầm nhìn. - Rẫy cỏ trên lề đường, bạt lề đường để tạo độ dốc ngang lề đường 4÷6%. |
| 7 | Hư hỏng rọ thép | - Đứt các dây thép do các yếu tố khách quan về thời tiết gây nên gỉ, đứt. - Do tác động của ngoại lực lên rọ thép | - Thay thế, nối buộc các dây thép bị gỉ, đứt; gia cố các vị trí liên kết, bảo đảm rọ thép được liên kết chắc chắn và đúng hình dạng. - Khắc phục rọ thép bị biến dạng, xô lệch do tác động ngoại lực; nắn chỉnh, bổ sung hoặc sắp xếp lại vật liệu bên trong rọ, bảo đảm ổn định và khả năng bảo vệ công trình. |
| 8 | Hư hỏng bề mặt kết cấu đối với tường chắn, hệ thống rãnh, cống làm bằng BTXM | - Hư hỏng do mưa lũ và các yếu tố khách quan về thời tiết - Hư hỏng do các tác động bên ngoài lên bề mặt kết cấu gây nứt, bong tróc, vỡ bề mặt. | - Vệ sinh, đục bỏ phần bê tông bị bong tróc, nứt, vỡ, rỗ; trám vá, phục hồi bề mặt bằng vật liệu phù hợp, bảo đảm khả năng làm việc của kết cấu. - Xử lý các vết nứt, vị trí hư hỏng do mưa lũ, thời tiết hoặc tác động bên ngoài; gia cố, sửa chữa các vị trí bị suy giảm khả năng chịu lực, ảnh hưởng đến ổn định công trình. - Khơi thông, vệ sinh hệ thống thoát nước; xử lý nguyên nhân gây xói lở, thấm nước hoặc hư hỏng tái diễn. |
| 9 | Hư hỏng hệ thống an toàn giao thông | - Do các yếu tố thời tiết mưa bão gây nên gỉ sét. - Do va chạm bị bóp méo cong vênh, gãy đổ. - Do các yếu tố khách quan khác gây ra. | - Vệ sinh, xử lý chống gỉ, sơn sửa hoặc thay thế các bộ phận bị han gỉ, bong tróc, phai màu; khôi phục lớp sơn, lớp phản quang của biển báo, cọc tiêu và thiết bị an toàn giao thông. - Nắn chỉnh, sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị cong vênh, bóp méo, gãy đổ do va chạm hoặc tác động bên ngoài; lắp đặt lại đúng vị trí, bảo đảm ổn định và phát huy tác dụng. - Bổ sung, thay thế các hạng mục bị thiếu hụt, hư hỏng do các nguyên nhân khác; duy trì khả năng nhận biết và an toàn khai thác công trình. |

VI. Thời gian sử dụng của công trình, các bộ phận, hạng mục công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình

1. Thời gian sử dụng (tuổi thọ) chính thức của từng công trình được xác định cụ thể trong Hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt áp dụng.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/đặc khu và Cộng đồng dân cư có trách nhiệm quản lý, bảo trì công trình bảo đảm đạt được thời hạn sử dụng theo thiết kế. Khi hết thời hạn sử dụng, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng để quyết định việc tiếp tục khai thác, nâng cấp, cải tạo hoặc thanh lý công trình theo quy định của pháp luật.

VII. Các chỉ dẫn khác liên quan đến bảo trì công trình xây dựng và quy định các điều kiện nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về xây dựng

1. Đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và khu vực lân cận

a) Trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng phải lập và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ cho người làm việc tại khu vực bảo trì và người ở khu vực lân cận. Đồng thời tuân thủ theo quy định tại QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng.

b) Trực đảm bảo giao thông phải được thực hiện trong các trường hợp: khi xảy ra sự cố, sạt lở, hư hỏng công trình và các dấu hiệu bất thường khác dẫn đến không bảo đảm an toàn giao thông, an toàn khai thác, sử dụng; ùn tắc giao thông khi thi công sửa chữa trên đường bộ đang khai thác.

c) Có biện pháp rào, chắn báo hiệu hai đầu các đoạn đường đang trong quá trình thực hiện bảo trì. Phân luồng, phân làn, chỉ dẫn cho người, phương tiện tham gia giao thông đảm bảo an toàn.

d) Ngăn ngừa tai nạn liên quan đến sạt lở, đá lăn gây tai nạn cho cộng đồng, công trình lân cận.

2. Đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng

a) Bố trí kho, bãi phù hợp cho vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm và các loại máy, thiết bị thi công;

b) Thực hiện thường xuyên, kịp thời công việc dọn dẹp chất thải, phế liệu trên công trường;

c) Chỗ để vật liệu rời chưa sử dụng phải được bố trí hợp lý để không làm ảnh hưởng đến công việc thi công, giao thông trong công trường và khu vực lân cận ngoài công trường;

d) Thực hiện thu gom nước thải, chất thải rắn trên công trường và xử lý nước thải, vận chuyển chất thải rắn ra khỏi công trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Thực hiện che chắn hoặc các biện pháp hiệu quả khác để hạn chế: Phát tán khí thải, tiếng ồn, độ rung và các tác động khác để không bị vượt quá các giới hạn cho phép theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

e) Bao bì hóa chất, dầu mỡ thải sau khi bảo dưỡng máy móc, thiết bị cơ khí phải được thu gom, xử lý theo quy định về rác thải nguy hại.

f) Và các nội dung khác có liên quan đến đảm bảo vệ sinh, môi trường trong và ngoài công trình xây dựng.

3. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật về xây dựng

a) Toàn bộ lịch sử kiểm tra, bảo trì và sửa chữa phải được ghi chép vào sổ nhật ký bảo trì công trình để theo dõi lâu dài.

b) Lưu trữ hồ sơ liên quan đến bảo trì công trình xây dựng, gồm: Kết quả khảo sát, phân tích đánh giá, thuyết minh giải pháp sửa chữa hoặc gia cường, nhật ký thi công, nhật ký bảo trì công trình, các biên bản kiểm tra, các bản vẽ và các tài liệu khác có liên quan.

c) Huy động người dân tham gia giám sát và đóng góp công sức vào các hoạt động bảo trì thường xuyên thông qua các tổ tự quản.